## LCOE
Parâmetros
Anos: |  | 25 | LCOE: | PV & BESS
Taxa de Desconto |  | 7% |  | 148.4957
Total por grupo de ilhas
|  | São Miguel |  |  | Terceira | Pico | Faial | São Jorge | Sta Maria | Todas as Ilhas | SM/TER | Pic/Fai/SJ
|  | Nascente | Poente | Combinado
LCOE PV & BESS
VPL de CapEx | € | 17580839.2025 | 15998769.7962 | 33579608.9988 | 18379506.3897 | 16179164.7801 | 14987369.845 | 8304235.0115 | 4690391.8536 | 96120276.8786 | 51959115.3885 | 39470769.6365
VPL de OpEx | € | 9490715.052 | 8225280.3612 | 17715995.4132 | 8679524.4583 | 7003390.7124 | 7165185.7049 | 4065598.2485 | 2581673.7046 | 47211368.2419 | 26395519.8714 | 18234174.6659
VPL dos custos de carregamento | € | 2160104.8241 | 2145839.0747 | 4305943.8988 | 3363300.4346 | 2936440.2706 | 2925472.5058 | 2234875.5766 | 1059284.573 | 16825317.2595 | 7669244.3334 | 8096788.3531
VPL de kwh Produzidos e Vendidos | kWh | 212903193.4679 | 196549877.5082 | 409453070.9761 | 221993137.7985 | 169621839.1568 | 158922193.9507 | 76190427.256 | 42348601.4831 | 1078529270.6212 | 631446208.7746 | 404734460.3636
LCOE (PV Produzido e Vendido) | €/MWh | 137.3002 | 134.1639 | 135.7947 | 137.0418 | 153.9837 | 157.8007 | 191.6869 | 196.7326 | 148.4957 | 136.2331 | 162.58

## CapEx
Despesas do Projeto |  |  | Total |  | São Miguel |  |  | Terceira |  | Pico |  | Faial |  | São Jorge |  | Santa Maria |  | Notes
[5 empty] | Nascente | Poente
Despesas de Capital | $/watt | € /watt |  | % | EUR Cost |  | € /watt | EUR Cost | € /watt | EUR Cost | € /watt | EUR Cost | € /watt | EUR Cost | € /watt | EUR Cost | € /watt
Equipamento
Painéis solares | 0.17712 | 0.15537 | 11652869.7886 | 12.03% | 2387080.8562 | 2170073.5056 | 0.15369 | 2398235.4396 | 0.15453 | 1779035.3381 | 0.15661 | 1691778.4884 | 0.15811 | 818002.7856 | 0.15822 | 408663.3751 | 0.15658 | EU Market Outlook for Solar Power 2024-2028 - SolarPower Europe | Inclui frete e margem para eventuais tarifas.
Racks e Posts | 0.12201 | 0.10703 | 8027235.216 | 8.284% | 1644372.576 | 1494884.16 | 0.10587 | 1652056.56 | 0.10645 | 1225512.288 | 0.10788 | 1165404.24 | 0.10892 | 563492.16 | 0.10899 | 281513.232 | 0.10786 | Estimativa de preços com base em pesquisas on-line. Aprox. .09 USD por watt mais frete.
Inversores e Transformadores | 0.17945 | 0.15741 | 11805621.399 | 12.18% | 2012670 | 2012670 | 0.14254 | 2149785 | 0.13852 | 2059162.6 | 0.18126 | 2078054 | 0.19421 | 1087306 | 0.21031 | 405973.799 | 0.15555 | Estimativa de preços com base em cotações informais de fornecedores. O preço varia de acordo com o tamanho do inversor. Inversores de armazenamento bidirecionais um pouco mais caros. Os custos de envio adicionam cerca de 8%-9%, dependendo da ilha. Aprox. 0,08 cêntimos de euro por watt para inversores unidirecionais, mais 10% para bidirecionais, 25 000 por unidade para conversores DC-CC. depending on island. Approx .08 Euro cents per watt for unidirectional inverters, 10% more for bidirectional, 25,000 per unit for DC-to-DC converters.
Baterias | 0.21878 | 0.19192 | 14393728.9925 | 14.85% | 2104844.94 | 2104844.94 | 0.14907 | 2603650.0875 | 0.16776 | 2627646.8625 | 0.23131 | 2651643.6375 | 0.24782 | 1429215.7 | 0.27644 | 871882.825 | 0.33405 | Preço projetado de 145/kwh.
Balance-of System (BOS) | 0.058447 | 0.051269 | 3845198 | 3.968% | 704835 | 679583 | 0.048129 | 618752 | 0.039868 | 554029 | 0.04877 | 544647 | 0.050902 | 375132 | 0.072559 | 368220 | 0.14108 | Estimativa de preços com base em pesquisas on-line. Aprox. 0,05-0,6 USD por watt.
Interligação à rede | 0.02926 | 0.025667 | 1925000 | 1.987% | 450000 | 100000 | 0.0070822 | 300000 | 0.01933 | 425000 | 0.037412 | 200000 | 0.018692 | 225000 | 0.04352 | 225000 | 0.086207 | Não inclui quaisquer taxas de interligação à rede. Inclui o funcionamento de linhas elétricas subterrâneas até a subestação mais próxima, na qual cada local se interligará à rede. Este projeto será gerido pela EDA e cobriremos os custos de capital mais mão de obra. O custo varia de ilha para ilha. Em São Miguel, temos de cobrir o custo de um upgrade para o autocarro de 60kV na subestação da Lagoa.
Total de Equipamentos | 0.78507 | 0.68866 | 51649653.3961 | 53.3% | 9303803.3722 | 8562055.6056 | 0.60638 | 9722479.0871 | 0.62645 | 8670386.0886 | 0.76324 | 8331527.3659 | 0.77865 | 4498148.6456 | 0.87005 | 2561253.2311 | 0.98132
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mão de obra e engenharia | [16 empty] | 0
Mão de obra | 0.0794 | 0.069649 | 5223656 | 5.391% | 874033 | 846507 | 0.059951 | 1019336 | 0.065679 | 777371 | 0.068431 | 764169 | 0.071418 | 564462 | 0.10918 | 377778 | 0.14474 | Estimativas detalhadas de mão de obra por projeto podem ser encontradas na guia mão de obra de construção na planilha do projeto para cada ilha. Para as ilhas mais pequenas, foi acrescentada uma contingência adicional para alojamento e viagens para os trabalhadores, que terão de ser trazidos de outras ilhas ou, possivelmente, do continente.
Transporte e Logística | 0.027251 | 0.023904 | 1792809 | 1.85% | 181674 | 174792 | 0.012379 | 273876 | 0.017647 | 319238 | 0.028102 | 355933 | 0.033265 | 291293 | 0.056343 | 196003 | 0.075097
Preparação de Locais (Estradas, Drenagem, Vedações) | 0.11697 | 0.1026 | 7695155 | 7.941% | 1526375 | 1244375 | 0.088129 | 1523125 | 0.098139 | 1561250 | 0.13743 | 997750 | 0.093248 | 542250 | 0.10488 | 300030 | 0.11495 | Custos estimados com base nas taxas locais para a construção de estradas, derramamento de concreto, nivelamento de terrenos e instalação de cercas.
Engenharia (EPC) e Integrador de Sistemas | 0.11108 | 0.097435 | 7307633 | 7.541% | 1343498 | 1157936 | 0.082007 | 1410635 | 0.090891 | 1246548 | 0.10973 | 1146743 | 0.10717 | 642085 | 0.12419 | 360188 | 0.138 | Suponha 10% de markup em equipamentos de capital e preparação do local mais 25% de markup em trabalho não administrativo. Taxa do integrador de sistemas estimada em 10% da taxa EPC.
Total de Mão de Obra e Engenharia | 0.33469 | 0.29359 | 22019253 | 22.72% | 3925580 | 3423610 | 0.24247 | 4226972 | 0.27236 | 3904407 | 0.3437 | 3264595 | 0.3051 | 2040090 | 0.3946 | 1233999 | 0.4728
Total de Despesas de Capital | 1.1198 | 0.98225 | 73668906.3961 | 76.03% | 13229383.3722 | 11985665.6056 | 0.84884 | 13949451.0871 | 0.8988 | 12574793.0886 | 1.1069 | 11596122.3659 | 1.0837 | 6538238.6456 | 1.2646 | 3795252.2311 | 1.4541
Custos do Proprietário
Custos Operacionais durante a Construção | 0.023976 | 0.021031 | 1577360 | 1.628% | 413462 | 266283 | 0.018859 | 242000 | 0.015593 | 164287 | 0.014462 | 271821 | 0.025404 | 121445 | 0.02349 | 98062 | 0.037572 | Principalmente aluguel de terrenos
Taxa do desenvolvedor | 0.17103 | 0.15002 | 11251800 | 11.61% | 2328480 | 2116800 | 0.14992 | 2328480 | 0.15003 | 1703520 | 0.14996 | 1605240 | 0.15002 | 776160 | 0.15013 | 393120 | 0.15062 | 0,15/watt - consistente com as normas da indústria
Custos totais do proprietário | 0.195 | 0.17106 | 12829160 | 13.24% | 2741942 | 2383083 | 0.16877 | 2570480 | 0.16562 | 1867807 | 0.16442 | 1877061 | 0.17543 | 897605 | 0.17362 | 491182 | 0.18819
Custos de Financiamento | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Taxas de Empréstimo | 0.011047 | 0.00969 | 726750 | 0.75% | 135000 | 121425 | 0.0085995 | 137700 | 0.0088724 | 120600 | 0.010616 | 113775 | 0.010633 | 62250 | 0.012041 | 36000 | 0.013793 | 1,5% do empréstimo bancário
Juros durante a construção | 0.09248 | 0.081123 | 6084196 | 6.279% | 1132867 | 1015917 | 0.071949 | 1162903 | 0.074929 | 1017575 | 0.089575 | 941263 | 0.087969 | 517400 | 0.10008 | 296271 | 0.11351 | 5,6% sobre a dívida bancária, 12% sobre a dívida subordinada.
Capital de Giro | 0.021357 | 0.018734 | 1405048 | 1.45% | 337315 | 322261 | 0.022823 | 129345 | 0.0083341 | 140034 | 0.012327 | 302916 | 0.02831 | 99103 | 0.019169 | 74074 | 0.028381 | Média de 1,4% dos custos totais do projeto.
Conta de reserva do serviço da dívida | 0.033226 | 0.029146 | 2185940 | 2.256% | 423493 | 361648 | 0.025612 | 410121 | 0.026425 | 359191 | 0.031619 | 338863 | 0.031669 | 185403 | 0.035861 | 107221 | 0.041081 | Não pagável até o início das operações, mas contabilizado no custo total do projeto. 6 meses de pagamentos de empréstimos bancários
Custos totais de financiamento | 0.15811 | 0.13869 | 10401934 | 10.73% | 2028675 | 1821251 | 0.12898 | 1840069 | 0.11856 | 1637400 | 0.14414 | 1696817 | 0.15858 | 864156 | 0.16715 | 513566 | 0.19677
Despesas totais do projeto | 1.4729 | 1.292 | 96900000 | 100% | 18000000.3722 | 16189999.6056 | 1.1466 | 18360000.0871 | 1.183 | 16080000.0886 | 1.4155 | 15170000.3659 | 1.4178 | 8299999.6456 | 1.6054 | 4800000.2311 | 1.8391 | Média EUR 1,30 /watt
Custo PV | 1.0282 | 0.90194 | 67645304 | 69.81% | 13735357 | 11927262 | 0.86581 | 13145080 | 0.84698 | 10648503 | 0.93737 | 9605998 | 0.89776 | 5431389 | 1.0506 | 3151715 | 1.2076 | Média de 0,90 euros/watt.
Custo BESS | 0.44467 | 0.39006 | 29254696.3961 | 30.19% | 4264643.3722 | 4262737.6056 | 0.2877 | 5214920.0871 | 0.33601 | 5431497.0886 | 0.47812 | 5564002.3659 | 0.52 | 2868610.6456 | 0.55486 | 1648285.2311 | 0.63153 | Média de EUR 0,40 / watt.
Total MW DC |  |  | 75 |  | 15.52 | 14.12 |  | 15.52 |  | 11.36 |  | 10.7 |  | 5.17 |  | 2.61

## BESS
Despesas do Projeto (BESS) | Total | São Miguel |  | Terceira | Pico | Faial | São Jorge | Santa Maria
|  | Nascente | Poente
Total kWh BESS | 82662 | 12219 | 12219 | 15045 | 15045 | 15045 | 8074 | 5015
BESS CapEx / kwh* | 259.0284 | 264.4302 | 264.4302 | 268.9372 | 249.8322 | 252.0677 | 249.8799 | 266.1781
Custos:
Baterías | 14393728.9925 | 2104844.94 | 2104844.94 | 2603650.0875 | 2627646.8625 | 2651643.6375 | 1429215.7 | 871882.825
Instalação | 855953 | 147339 | 147339 | 182256 | 131382 | 132582 | 71461 | 43594
Preparação do Local | 125000 | 18477.3536 | 18477.3536 | 22750.7803 | 22750.7803 | 22750.7803 | 12209.3586 | 7583.5934
Inversores | 3872707 | 648292 | 648292 | 847296 | 574081 | 579348 | 289674 | 285724
Inversores (Grid-Forming) | 1443103 |  |  |  | 574081 | 579348 | 289674
Fiação etc. | 300000 | 44345.6485 | 44345.6485 | 54601.8727 | 54601.8727 | 54601.8727 | 29302.4606 | 18200.6242
Engenharia | 1864414 | 267774 | 267774 | 335605 | 348263 | 351432 | 185668 | 107898
BESS (Total) | 22854905.9925 | 3231072.9421 | 3231072.9421 | 4046159.7405 | 4332806.5155 | 4371706.2905 | 2307204.5192 | 1334883.0427
*Excluindo inversores adicionais para grid-forming e custos financeiros | [8 empty] | 0 | 0

## OpEx
Despesas Operacionais | Cost/kw/Ano |  | Por Ano | Total | São Miguel |  | Terceira | Pico | Faial | São Jorge | Santa Maria |  | Observações
Vida útil do projeto de 25 anos | USD | EUR |  |  | Nascente | Poente
Despesas de Manutenção
Substituição de peças de painel solar | 1.0701 | 0.9728 | 72960 | 1824000 | 384000 | 336000 | 384000 | 264000 | 264000 | 120000 | 72000 | EUR 1,00 /kw / ano aumento da taxa de inflação
Substituição de peças elétricas | 1.0701 | 0.9728 | 72960 | 1824000 | 384000 | 336000 | 384000 | 264000 | 264000 | 120000 | 72000 | EUR 1,00 /kw / ano aumentando a taxa de inflação. Inclui manutenção do inversor.
Garantia | 7.6403 | 6.9458 | 520931.9756 | 13023299.3905 | 2245962.8981 | 2137459.2228 | 2500942.7635 | 2203341.1003 | 2171711.0629 | 1123609.2428 | 640273.1001
Manutenção do sistema de baterias | 6.3332 | 5.7575 | 431811.8698 | 10795296.7444 | 1578633.705 | 1578633.705 | 1952737.5656 | 1970735.1469 | 1988732.7281 | 1071911.775 | 653912.1187 | 3% dos custos de capital para bateria. |  | Final - ESGC Cost Performance Report 12-11-2020.pdf (pnnl.gov)
Reparações de Infraestruturas Informáticas | 0.13244 | 0.1204 | 9030 | 225750 | 32250 | 32250 | 32250 | 32250 | 32250 | 32250 | 32250 | EUR 125.00 por site, por mês após os primeiros 4 anos
Ferramentas e suprimentos diversos | 0.18172 | 0.1652 | 12390 | 309750 | 44250 | 44250 | 44250 | 44250 | 44250 | 44250 | 44250
Pessoal de Manutenção | 13.7287 | 12.4807 | 936049.08 | 23401227 | 5011894 | 4855807 | 4959549 | 2612188 | 2537520 | 2167376 | 1256893 | Pessoal permanente de 1 a 5 pessoas por local. Um eletricista, uma a quatro manutenções gerais e remoção de vegetação. Estes custos são mais elevados do que as normas noutros locais, porque cada local se situa numa ilha e deve haver pessoal disponível localmente em caso de mau funcionamento do sistema.
Custo de descomissionamento | 4.4007 | 4.0006 | 300048 | 7501200 | 1552320 | 1411200 | 1552320 | 1135680 | 1070160 | 517440 | 262080 | Custo do local de desmontagem no final da vida útil do projeto, incluindo o envio de peças usadas para outro lugar. Estimado em 10 cêntimos por watt.
Despesas totais de manutenção | 34.5573 | 31.4157 | 2356180.9254 | 58904523.1349 | 11233310.6031 | 10731599.9278 | 11810049.3292 | 8526444.2472 | 8372623.7911 | 5196837.0178 | 3033658.2188
Custos Operacionais
Aplicações informáticas | 1.0802 | 0.982 | 73650 | 1841250 | 380525 | 346155 | 380525 | 279870 | 262685 | 127660 | 63830 | Software de operação para inversores, monitoramento de cordas, previsão do tempo, etc. Estimativa de 100.000 por ano em todos os locais, além da despesa de capital inicial.
Bandwidth (internet) | 0.1232 | 0.112 | 8400 | 210000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | Necessário para a transmissão de informações em tempo real de e para o sistema de software da EDA.
Consumo de Eletricidade | 7.3724 | 6.7022 | 502664.96 | 12566624 | 2155588 | 2070049 | 2230306 | 2178155 | 2001705 | 1187017 | 743804 | Eletricidade para refrigerar recipientes de bateria. Varia de acordo com o site. Com base no número de recipientes de bateria. Alguns serão adquiridos à EDA, outros diretamente da nossa produção, outros ao nosso BESS. Aproximadamente 500.000 por ano em todos os locais. Aproximadamente 10kw por hora para cada contentor BESS de 2MWh.from our BESS. Approximately 500,000 per year across all sites.. Approximately 10kw per hour for each 2MWh BESS container.
Custos Operacionais Totais | 8.5758 | 7.7962 | 584714.96 | 14617874 | 2566113 | 2446204 | 2640831 | 2488025 | 2294390 | 1344677 | 837634
Despesas Administrativas
Taxa de Administração | 3.5026 | 3.1842 | 238815.3352 | 5970383.3805 | 1120809 | 1003799 | 1125217 | 970143.3805 | 928504 | 516847 | 305064 | Taxas de administração de terceiros. 2% da receita bruta
Viagens | 0.85108 | 0.77371 | 58028 | 1450700 | 187500 | 187500 | 133200 | 245000 | 232500 | 232500 | 232500 | Cobre viagens de pessoal técnico entre as ilhas; especialmente engenheiro sênior de painéis solares e engenheiro sênior de sistemas de bateria.
Contabilidade | 0.2464 | 0.224 | 16800 | 420000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000
Seguros | 3.2413 | 2.9467 | 221000 | 5525000 | 992500 | 900000 | 1045000 | 942500 | 870000 | 490000 | 285000 | Estimado em 0,3% do CapEx. |  |  | For Solar Developers - Solar Property Insurance is Priced (solarinsure.com)
Avisos legais | 0.11733 | 0.10667 | 8000 | 200000 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 25000 | 12500 | 12500
Arrendamento de Terrenos | 8.9894 | 8.1722 | 612912 | 15322800 | 4415700 | 2556300 | 2145000 | 1860000 | 2648100 | 934500 | 763200 | Terrenos adquiridos e financiados através de empresa separada. A empresa fundiária vende direitos de superfície a empresas operadoras, que pagam à empresa de terras uma taxa mensal para cobrir os custos da empresa de terras. Com base nos preços dos terrenos negociados com os proprietários, variando entre os 5 e os 8 euros por metro quadrado.
Alvarás e Taxas | 2.1736 | 1.976 | 148200 | 3705000 | 792500 | 702500 | 692500 | 550000 | 550000 | 267500 | 150000 | Estimativa de 1000 /ha / ano + 1000 EUR/MW
Consultoria Profissional Diversa | 0.11858 | 0.1078 | 8085 | 202125 | 32900 | 32900 | 32900 | 32900 | 29225 | 20650 | 20650
Despesas de administração diversas | 0.12074 | 0.10976 | 8232 | 205800 | 32900 | 32900 | 32900 | 32900 | 32900 | 20650 | 20650
Total das Despesas Administrativas | 19.3611 | 17.601 | 1320072.3352 | 33001808.3805 | 7672309 | 5513399 | 5304217 | 4730943.3805 | 5376229 | 2555147 | 1849564
Total de Despesas Operacionais | 62.4942 | 56.8129 | 4260968.2206 | 106524205.5154 | 21471732.6031 | 18691202.9278 | 19755097.3292 | 15745412.6277 | 16043242.7911 | 9096661.0178 | 5720856.2188
Total MW DC | NREL: |  |  | 75 | 15.52 | 14.12 | 15.52 | 11.36 | 10.7 | 5.17 | 2.61
PV & BESS
Custo por kW / ano (EUR) | 52.2909 |  |  | 40.5806 | 39.5282 | 37.8211 | 36.368 | 39.6011 | 42.8391 | 50.2717 | 62.6257
Custo por kW / ano (USD) | 57.52 |  |  | 44.6387 | 43.481 | 41.6032 | 40.0048 | 43.5613 | 47.123 | 55.2989 | 68.8883
PV
Custo por kW / ano (EUR) |  |  |  | 25.0963 | 26.3922 | 23.8179 | 22.2674 | 23.2854 | 26.193 | 28.9094 | 36.9616
Custo por kW / ano (USD) |  |  |  | 27.606 | 29.0314 | 26.1997 | 24.4942 | 25.6139 | 28.8123 | 31.8003 | 40.6578
BESS
Custo por kW / ano (EUR) |  |  |  | 15.4843 | 13.136 | 14.0032 | 14.1006 | 16.3158 | 16.6461 | 21.3623 | 25.6641
Custo por kW / ano (USD) |  |  |  | 17.0328 | 14.4496 | 15.4036 | 15.5106 | 17.9474 | 18.3107 | 23.4985 | 28.2305
Custo por kWh
| NREL Benchmarks: |  |  | https://atb.nrel.gov/electricity/2024/utility-scale_pv-plus-battery
O grande banco de dados NREL dos EUA é a base principal para comparação com normas e tendências do setor.
O projeto médio no banco de dados (100MW) é maior que o nosso,
então é de se esperar que o custo por watt seja menor que os nossos custos.
Para fins de comparação, selecionamos PV+bateria, zona 10 (menor irradiação), média de 3 cenários.
Convertido a 1,0/1,10 EUR/USD

## OpEx Detail
Despesas Operacionais | São Miguel |  | Terceira | Pico | Faial | São Jorge | Sta Maria |  | Observações
Vida útil do projeto de 35 anos | Nascente | Poente
Despesas de Manutenção
Substituição de peças de painel solar | 384000 | 336000 | 384000 | 264000 | 264000 | 120000 | 72000 | EUR 1,00 /kw / ano aumento da taxa de inflação
Substituição de peças elétricas | 384000 | 336000 | 384000 | 264000 | 264000 | 120000 | 72000 | EUR 1,00 /kw / ano aumentando a taxa de inflação. Inclui manutenção do inversor.
Manutenção do sistema de baterias | 1578633.705 | 1578633.705 | 1952737.5656 | 1970735.1469 | 1988732.7281 | 1071911.775 | 653912.1187 | 3% dos custos de capital para bateria. |  | Final - ESGC Cost Performance Report 12-11-2020.pdf (pnnl.gov)
Reparações de Infraestruturas Informáticas | 32250 | 32250 | 32250 | 32250 | 32250 | 32250 | 32250 | EUR 125.00 por site, por mês após os primeiros 4 anos
Ferramentas e suprimentos diversos | 44250 | 44250 | 44250 | 44250 | 44250 | 44250 | 44250
Pessoal de Manutenção | 5011894 | 4855807 | 4959549 | 2612188 | 2537520 | 2167376 | 1256893 | Pessoal permanente de 1 a 5 pessoas por local. Um eletricista, uma a quatro manutenções gerais e remoção de vegetação. Estes custos são mais elevados do que as normas noutros locais, porque cada local se situa numa ilha e deve haver pessoal disponível localmente em caso de mau funcionamento do sistema.
Custo de descomissionamento | 1552320 | 1411200 | 1552320 | 1135680 | 1070160 | 517440 | 262080 | Custo do local de desmontagem no final da vida útil do projeto, incluindo o envio de peças usadas para outro lugar. Estimado em 10 cêntimos por watt.
Despesas totais de manutenção | 8987347.705 | 8594140.705 | 9309106.5656 | 6323103.1469 | 6200912.7281 | 4073227.775 | 2393385.1187
Custos Operacionais
Aplicações informáticas | 380525 | 346155 | 380525 | 279870 | 262685 | 127660 | 63830 | Software de operação para inversores, monitoramento de cordas, previsão do tempo, etc. Estimativa de 100.000 por ano em todos os locais, além da despesa de capital inicial.
Bandwidth (internet) | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | Necessário para a transmissão de informações em tempo real de e para o sistema de software da EDA.
Consumo de Eletricidade | 2155588 | 2070049 | 2230306 | 2178155 | 2001705 | 1187017 | 743804 | Eletricidade para refrigerar recipientes de bateria. Varia de acordo com o site. Com base no número de recipientes de bateria. Alguns serão adquiridos à EDA, outros diretamente da nossa produção, outros ao nosso BESS. Aproximadamente 500.000 por ano em todos os locais. Aproximadamente 10kw por hora para cada contentor BESS de 2MWh.from our BESS. Approximately 500,000 per year across all sites.. Approximately 10kw per hour for each 2MWh BESS container.
Custos Operacionais Totais | 2566113 | 2446204 | 2640831 | 2488025 | 2294390 | 1344677 | 837634
Despesas Administrativas
Taxa de Administração | 1120809 | 1003799 | 1125217 | 970143.3805 | 928504 | 516847 | 305064 | Taxas de administração de terceiros. 2% da receita bruta
Viagens | 187500 | 187500 | 133200 | 245000 | 232500 | 232500 | 232500 | Cobre viagens de pessoal técnico entre as ilhas; especialmente engenheiro sênior de painéis solares e engenheiro sênior de sistemas de bateria.
Contabilidade | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000
Seguros | 992500 | 900000 | 1045000 | 942500 | 870000 | 490000 | 285000 | Estimado em EUR 10.000 mais 0,2% do CapEx. |  |  | For Solar Developers - Solar Property Insurance is Priced (solarinsure.com)
Avisos legais | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 25000 | 12500 | 12500
Arrendamento de Terrenos | 4415700 | 2556300 | 2145000 | 1860000 | 2648100 | 934500 | 763200 | Terrenos adquiridos e financiados através de empresa separada. A empresa fundiária vende direitos de superfície a empresas operadoras, que pagam à empresa de terras uma taxa mensal para cobrir os custos da empresa de terras. Com base nos preços dos terrenos negociados com os proprietários, variando entre os 5 e os 8 euros por metro quadrado.
Alvarás e Taxas | 792500 | 702500 | 692500 | 550000 | 550000 | 267500 | 150000 | Estimativa de 1000 /ha / ano + 1000 EUR/MW
Consultoria Profissional Diversa | 32900 | 32900 | 32900 | 32900 | 29225 | 20650 | 20650
Despesas de administração diversas | 32900 | 32900 | 32900 | 32900 | 32900 | 20650 | 20650
Total das Despesas Administrativas | 7672309 | 5513399 | 5304217 | 4730943.3805 | 5376229 | 2555147 | 1849564
Total de Despesas Operacionais | 19225769.705 | 16553743.705 | 17254154.5656 | 13542071.5274 | 13871531.7281 | 7973051.775 | 5080583.1187
Total MW DC | 15.52 | 14.12 | 15.52 | 11.36 | 10.7 | 5.17 | 2.61
Custo por kw /ano (excluindo BESS)
Custo por Kw / ano (EUR) | 27.2624 | 24.8209 | 22.7912 | 22.5673 | 25.3124 | 29.9535 | 38.5064
Custo por Kw / ano (USD) | 30.2915 | 27.5788 | 25.3236 | 25.0748 | 28.1249 | 33.2817 | 42.7849